## 防火门
T19-综合监控与FAS模式联调测试表
测试项：外部接口测试-防火门 |  |  | 测试地点： |  | 测试时间： | 第 次测试
表格编号：T19-17 |  |  | 记录人员： |  | 测试软件版本号：
序号 | 测试内容 | 操作步骤 | 结果输出 | 测试结果 | 异常现象描述 | 异常原因分析 | 备注
1 | 官集区间联络通道常闭防火门动作反馈QT-N2L7M87 | 现场打开防火门 | 现场：现场防火门已打开 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS主机：收到防火门动作状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到防火门动作状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到防火门动作状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：