## PA
T19-综合监控与FAS模式联调测试表
测试项：外部接口测试-PA |  |  | 测试地点： |  | 测试时间： | 第 次测试
表格编号：T19-16 |  |  | 记录人员： |  | 测试软件版本号：
序号 | 测试内容 | 操作步骤 | 结果输出 | 测试结果 | 异常现象描述 | 异常原因分析 | 备注
1 | 站厅B端PA广播N1L3M64 | 触发PA广播控制模块动作 | 现场：现场广播正常播放应急广播 |  |  |  | 通信
|  |  | FAS主机：PA广播控制模块正常下发 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到PA广播控制模块正常下发报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到PA广播控制模块正常下发报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
2 | 站厅B端PA广播状态保持N1L3M65 | 触发PA广播状态保持控制模块动作 | 现场：现场广播正常播放应急广播 |  |  |  | 通信
|  |  | FAS主机：PA广播状态保持控制模块正常下发 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到PA广播状态保持控制模块正常下发报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到PA广播状态保持控制模块正常下发报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
3 | 广播交替模块N1L10M42 | 触发广播交替模块动作 | 现场：现场广播正常播放应急广播 |  |  |  | 通信
|  |  | FAS主机：广播交替模块正常下发 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到广播交替模块正常下发报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到广播交替模块正常下发报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：