## 挡烟垂壁
T19-综合监控与FAS模式联调测试表
测试项：外部接口测试-排烟窗 |  |  | 测试地点：社头车辆段 |  | 测试时间： | 第 次测试
表格编号： T19-10 |  |  | 记录人员： |  | 测试软件版本号：
序号 | 测试内容 | 操作步骤 | 结果输出 | 测试结果 | 异常现象描述 | 异常原因分析 | 备注
2 | 综合楼一层排烟窗控制箱1开启控制N1L6M32 | FAS主机控制排烟窗开启控制模块动作 | FAS主机：排烟窗开启控制模块已下发 |  |  |  | 自动化
|  |  | 现场：现场排烟窗已开启 |  |  |  | 风水电-场段
|  |  | FAS图文工作站：收到排烟窗开启控制模块已下发 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到排烟窗开启控制模块已下发报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
1 | 综合楼一层排烟窗控制箱1反馈N1L6M31 | FAS主机控制排烟窗控制模块动作，模拟排烟窗开启动作反馈 | 现场：排烟窗已开启 |  |  |  | 风水电-场段
|  |  | FAS主机：收到排烟窗开启反馈 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到排烟窗开启反馈 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到排烟窗开启反馈报警信息、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：